Приложение                                                                                                                                                                                                                                   19.02.18

Замечания и предложения экспертов Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» к проекту приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации «О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 566н»

| Положения проекта, требующие изменений | Обоснование необходимых изменений | Предложения по новому тексту проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П.1 Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции: | п.6 противоречит Закону РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Согласно Закона «установление диагноза психического заболевания, принятие решения об оказании психиатрической помощи в недобровольном порядке либо дача заключения для рассмотрения этого вопроса являются исключительным правом врача-психиатра или комиссии врачей-психиатров» |  |  |  |
| Приложение №1 Правила организации деятельности психоневрологического диспансера (диспансерного отделения психиатрической больницы) П.9 |  | Дополнить п.9 следующими подразделениями: - Геронтопсихиатрической кабинет - Инфекционное отделение - Рентгенологическое отделение - Психосоматическое отделение - Аптека - Центральное стерилизационное отделение. |  |  |
| Приложение №1 Правила организации деятельности психоневрологического диспансера (диспансерного отделения психиатрической больницы) П.13 |  | - Изложить п. 13 в следующей редакции: «На должность врача психиатра психоневрологического диспансера назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям специалиста с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07 июля 2009 года № 415-н (зарегистрирован Минюстом России 09 июля 2009 года № 14292), по специальности «психиатрия». |  |  |
| Приложение №1 Правила организации деятельности психоневрологического диспансера (диспансерного отделения психиатрической больницы) П.15 |  | Дополнить п. 15 следующей формулировкой: участие в организации психиатрической экспертизы, определении временной и стойкой нетрудоспособности. |  |  |
| Приложение № 2 Таблица 1: штатные нормативы психоневрологического диспансера, не имеющего в своей структуре стационарного отделения: | Внести четкость в наименование Таблицы штатных нормативов | исключить из перечня пункты 16-27, 29 в связи с тем, что данные должности и ставки дублируются в таблице дополнительных штатных нормативов и относятся к оказанию стационарной круглосуточной психиатрической помощи, внести следующие изменения: № п/п; Наименование должности; Количество должностей. 1; Врач-психотерапевт (для больных, находящихся на диспансерном наблюдении); 1 на 75 тысяч населения (взрослых, подростков, детей). 2; Медицинский регистратор; 1 на 5 должностей врачей, ведущих амбулаторный прием, кроме должностей врачей судебно- психиатрических экспертов, но не менее 1 должности. 3; Врач эпидемиолог (помощник врача эпидемиолога); 1 на 250 коек, но не менее 1 должности. 4; Медицинский психолог; 1 на 50 тысяч взрослого населения и 1 на 30 тысяч детей (до 14 лет). |
| Приложение № 2 Таблица 2. Дополнительные штатные нормативы психоневрологического диспансера, имеющего в своей структуре стационарное подразделение: формируется в соответствии с приложением № 29 «Рекомендуемые штатные нормативы психиатрической больницы»; |  | необходимо внести дополнительные изменения: № п/п; Наименование должности; Количество. 1; Врач педиатр; 1 на 50 коек. 2; Врач невролог; 1 на 250 коек. о J; Врач хирург; 1 на 500 коек. 4; Врач дерматолог; 1 на 500 коек. |
| Приложение № 3 Стандарт оснащения психоневрологического диспансера |  | Изменить наименование таблицы на «Стандарт оснащения психоневрологического диспансера (диспансерного отделения психиатрической больницы), в т.ч. со стационарными койками»; |  |  |
| Приложение № 3 Стандарт оснащения психоневрологического диспансера П . 1 Эхоэнцефалограф п. 2 Реоэнцефалограф | как малоинформативные виды функциональной диагностики | исключить |  |  |
| Приложение № 3 Стандарт оснащения психоневрологического диспансера внести изменения и дополнения: |  | №п/; Наименование; Количество, шт.. 1; Тонометр; 1 на врачебный кабинет. 2; Цифровой флюооротраф; 1. 3; Медикаментозные укладки для; Согласно действующих. оказания неотложной медицинской; требований. 4; Система видео и аудионаблюдения; 1 на врачебный кабинет. 5; Облучатель бактерицидный; согласно действующих СанПиН. 6; Тесты на определение ПАВ в моче; По потребности. 7; Весы электронные; 1 на врачебный кабинет. 8; Ростомер; 1 на врачебный кабинет. 9; Сейф; 1 на врачебный кабинет. - Санитарно-уборочный инвентарь, согласно действующих СанПиН. - Медицинское оборудование узких специалистов согласно Порядка оказания специализированной помощи по профилю. - Медицинская мебель, компьютерная техника, реабилитационное оборудование по потребности. |
| Приложение № 3 Стандарт оснащения психоневрологического диспансера П.4 Допплеровский прибор |  | исключить |  |  |
| Приложение № 3 Стандарт оснащения психоневрологического диспансера п. 7 – Рентгендиагностический комплекс на два рабочих места | В рентгендиагностических комплексах на два рабочих места нет необходимости | Укомплектовать рентгендиагностическим комплексом на 1 рабочее место |  |  |
| Приложение № 3 Стандарт оснащения психоневрологического диспансера Физиотерапевтический кабинет |  |  |  |  |
| П 8 Аппарат для гальванизации и электрофореза с набором электродов 2-3 | нет в стандартах | По потребности |  |  |
| П. 9 Аппарат для лечения диадинамическими токами | нет в стандартах | По потребности |  |  |
| П. 10 Аппарат для трансцеребральной импульсной электротерапии 1 | нет в стандартах | По потребности |  |  |
| П. 11Аппарат для местной дарсонвализации | нет в стандартах | По потребности |  |  |
| П. 12 Аппарат для ультратонотерапии 1 | нет в стандартах | По потребности |  |  |
| П. 13 Аппарат для магнитотерапии стационарный 2-4 | нет в стандартах | По потребности |  |  |
| П. 14 Аппарат для магнитотерапии портативный 1- 2 | нет в стандартах | По потребности |  |  |
| П. 15 Аппарат для ультравысокочастотной терапии портативный переносной -1 | нет в стандартах | По потребности |  |  |
| П. 16 Аппарат для локальных ультрафиолетовых облучений-1 | нет в стандартах | По потребности |  |  |
| Облучатель бактерицидный закрытого типа | нет в стандартах | По потребности |  |  |
| П. 18 Аппарат для инфракрасной терапии-1 | нет в стандартах | По потребности |  |  |
| П. 19 Шкаф физиотерапевтический вытяжной -1 | нет в стандартах | По потребности |  |  |
| П. 20 Измеритель артериального давления -1 | нет в стандартах | По потребности |  |  |
| П. 21Часы физиотерапевтические процедурные-1 | нет в стандартах | По потребности |  |  |
| Приложение № 3 Физиотерапевтический кабинет Внести изменения |  | Наименование; Кол-во, шт.. 1; Массажная кушетка «Нуга бест»; 1. 2; Аппарат для микротоковой терапии «Галатея»; 1. 3; Стойка Rido «8 в одном».; 1. -Санитарно-уборочный инвентарь, согласно действующих СанПиН. -Медицинская мебель, компьютерная техника по потребности. |
| Приложение № 3 Клинико-диагностическая лаборатория в стационарном отделении психоневрологического диспансера |  |  |  |  |
| П.24 Холодильник | Увеличить количество |  | 3 |  |
| П. 26 Центрифуга лабораторная | Увеличить количество |  | 4 |  |
| П.28 Планшеты для исследования микроагглютинации или серологические пробирки | Не используются, так как исследование проводится на тест-полосках или ИФА. |  | Исключить. |  |
| П.29 Дозаторы механические или электронные | Увеличить количество |  | 10 |  |
| П.30 Компьютеры персональные с принтерами | Увеличить количество |  | 4 |  |
| П.31 Программы для компьютеров для выполнения внутри лабораторного контроля качества лабораторных исследований | Увеличить количество |  | 4 |  |
| П.32 Анализатор автоматический для исследования физико-химических свойств мочи на диагностических тест-полосках | Увеличить количество |  | 3 |  |
| П.33 Анализатор общего белка в моче | Увеличить количество |  | 3 |  |
| П.34 Микроскоп бинокулярный, в том числе с объективом масляной иммерсии встроенной осветительной системой | Увеличить количество |  | 12 |  |
| П.35 Анализатор гематологический с дифференцировкой лейкоцитов | Увеличить количество |  | 3 |  |
| П.36 Прибор для определения скорости оседания эритроцитов (в комплекте) | Нет необходимости, так как все исследования СОЭ проводятся в пробирках со штативами по унифицированному методу Вестергрена, а для СОЭ-метра идут строго определенные пробирки.) |  | Исключить |  |
| П.37 Анализатор биохимический, автоматический | Увеличить количество |  | 2 |  |
| П.38 Анализатор гликогемоглобина | Нет необходимости, так как биохимический анализатор выполняет эти исследования. |  | Не укомплектовывать |  |
| П.39 Анализатор фотометрический иммуноферментный для анализа в планшетах | Не нужен |  | Не укомплектовывать |  |
| П.40 Анализатор электролитного состава ионоселективный | Нет необходимости, так как биохимический анализатор выполняет эти исследования. |  | Не укомплектовывать |  |
| П.41 Комплект оборудования для иммуноферментного анализа на планшетах | Не нужен |  | Не укомплектовывать |  |
| П.41 Комплект оборудования для иммуноферментного анализа на планшетах | Дублирует п. 39 Анализатор фотометрический иммуноферментный для анализа в планшетах. |  |  |  |
| П.42 Денситометр для системы клинического электрофореза | Не нужен |  | Не укомплектовывать |  |
| П.43 Глюкометр для определения глюкозы в цельной крови при анализе по месту лечения | Нет необходимости, так как биохимический анализатор выполняет эти исследования. |  | Не укомплектовывать |  |
| П.46 Анализатор глюкозы в крови | Нет необходимости, так как биохимический анализатор выполняет эти исследования. |  | Не укомплектовывать |  |
| П.45 Комплект оборудования для определения Д-димера в плазме | Не нужен |  | Не укомплектовывать |  |
| П.48 Гемоглобинометр | Нет необходимости, так как анализатор гематологический выполняет данный вид исследования. |  | Не укомплектовывать |  |
| ДОПОЛНИТЬ |  |  | №п/п; Наименование; Количество, шт.. 1; Облучатель бактерицидный; Согласно действующих СанПиН. 2; Компьютерный блок (монитор, системный блок, принтер); По числу помещений с лабораторной техникой. 3; Холодильник фармацевтичечский; Согласно действующих СанПиН. ! 4; Шейкер лабораторный; Согласно действующих СанПиН и приказов. -При необходимости в психиатрической больнице (психоневрологическом диспансере) разворачивается и оснащается бактериологический отдел согласно действующим положениям по стандартам оснащения лаборатории (приказ МЗ РФ от 1997 г. № 380). -Оснащение лабораторной мебелью, изделиями медицинского назначения осуществляется по потребности, санитарно-уборочным инвентарем согласно действующим СанПиН. |
| Приложение № 5 рекомендуемые штатные нормативы кабинета участкового врача-психиатра: |  |  | № п/п; Наименование должности; Количество должностей. 1.; Врач-психиатр; 1 на 25 тысяч населения, но не менее 1 должности. 2; Медицинский психолог; 1 на 50 тысяч населения. 3.; Специалист по социальной работе; 1 на 5 участков. 4.; Медицинская сестра по социальной помощи; 2 на 5 участков. |
| - Приложение № 6 Стандарт оснащения кабинета участкового врача-психиатра п. 3 – компьютер с программным обеспечением, принтером – 1 шт. | Для медицинской сестры |  | Компьютер с программным обеспечением, принтером – 2 шт. |  |
| - Приложение № 6 Стандарт оснащения кабинета участкового врача-психиатра | Необходим набор-укладка для оказания неотложной медицинской помощи в количестве 1 штуки |  | Укомплектовать набором-укладкой для оказания неотложной медицинской помощи в количестве 1 штуки |  |
| - Приложение № 6 Стандарт оснащения кабинета участкового врача-психиатра Дополнить Стандарт оснащения кабинета участкового врача- психиатра: |  |  | Наименование; Кол-во, шт.. 1.; Весы электронные; 1 на врачебный кабинет. 2; Ростомер; 1 на врачебный кабинет. 3.; Облучатель бактерицидный; Согласно действующих СанПиН. 4.; Сейф; 1 на врачебный кабинет. 5.; Лампа настольная; 2 на врачебный кабинет. -Санитарно-уборочный инвентарь, согласно действующих СанПиН. -Медицинская мебель, компьютерная техника, реабилитационное оборудование по потребности |
| Приложение № 8 внести изменения в рекомендуемые штатные нормативы кабинета активного диспансерного наблюдения и проведения амбулаторного принудительного лечения, дополнив: |  |  | № п/п; Наименование должности; Количество должностей. 1; Медицинский регистратор; 1 на 25 тысяч населения, но не менее 1 должности. |
| - Приложение № 9 Стандарт оснащения кабинета активного диспансерного наблюдения и проведения амбулаторного принудительного лечения п. 3 – компьютер с программным обеспечением, принтером – 1 шт. | Для медицинской сестры |  | Компьютер с программным обеспечением, принтером – 2 шт. |  |
| - Приложение № 9 Стандарт оснащения кабинета активного диспансерного наблюдения и проведения амбулаторного принудительного лечения - Дополнить |  |  | Наименование; Кол-во, шт.. 1; Облучатель бактерицидный; Согласно действующих СанПиН. 2; Сейф; 1 на врачебный кабинет. 3; Лампа настольная; 2 на врачебный кабинет. 4; Система видео- и аудионаблюдения; 1 на врачебный кабинет. -Санитарно-уборочный инвентарь, согласно действующих СанПиН. -Медицинская мебель, компьютерная техника, реабилитационное оборудование по потребности. |
| - Приложение № 9 Стандарт оснащения кабинета активного диспансерного наблюдения и проведения амбулаторного принудительного лечения | Необходим набор-укладка для оказания неотложной медицинской помощи в количестве 1 штуки |  | Укомплектовать набором-укладкой для оказания неотложной медицинской помощи в количестве 1 штуки |  |
| Приложение № 11 - изложить пункт 2 таблицы рекомендуемых штатных нормативов психотерапевтического кабинета в следующей транскрипции |  |  | Наименование должности; Количество. Врач психотерапевт в штате психоневрологического диспансера (диспансерного отделения психиатрической больницы); 1 на 5 должностей специалистов, ведущих амбулаторный. |
| Приложение № 11 изложить пункт 3 таблицы рекомендуемых штатных нормативов психотерапевтического кабинета в следующей транскрипции |  |  | Врач психотерапевт в штате стационара (дневного стационара); 1 на 50 коек. |
| Приложение № 11 рекомендуемых штатных нормативов психотерапевтического |  |  | Исключить из перечня штатных нормативов специалиста по социальной работе и социального работника |  |
| - Приложение № 12 Стандарт оснащения психотерапевтического кабинета - П.3 Компьютер с программным обеспечением и принтером | в зависимости от числа рабочих мест специалистов |  | по потребности но не менее 1 |  |
| - Приложение № 12 Стандарт оснащения психотерапевтического кабинета п. 5 – кушетка смотровая - 1 шт. |  |  | Кушетка психотерапевтическая - 1 шт. |  |
| - Приложение № 12 Стандарт оснащения психотерапевтического кабинета - ДОПОЛНИТЬ |  |  | 1; Облучатель бактерицидный; Согласно действующих САНПиН. 2; Сейф; 1 на врачебный кабинет. 3; Лампа настольная; 2 на врачебный кабинет. 4; Картины (эстампы); 2 на врачебный кабинет. 5; Мебель для релаксации, гипноза; По потребности. -Санитарно-уборочный инвентарь, согласно действующих СанПиН. - Медицинская мебель, компьютерная техника, реабилитационное оборудование по потребности. |
| - Приложение № 13 - Правил организации деятельности дневного стационара (отделения) психоневрологического диспансера (психиатрической больницы), |  |  | Дополнить к имеющимся правилам организации деятельности дневного стационара (отделения) психоневрологического диспансера (психиатрической больницы) пункты: - Пациенты в дневном стационаре пользуются двухразовым питанием. - Дополнить рекомендуемый набор помещений: - -гардеробная для пациентов; - -кабинеты врача-психиатра, врача-психотерапевта, медицинского психолога; - процедурный кабинет; - комнаты дневного пребывания; - помещение для проведения групповых занятий; - моечная, столовая, буфетная комнаты; - вспомогательные (служебные) помещения; - туалеты (женский, мужской); - палата (укомплектованная койками); - пост медицинской сестры; - кабинет старшей медицинской сестры, оснащенный лекарственной комнатой; - игровые комнаты (для детства); - музыкальный зал; - зал ЛФК; оборудование Монтессори (для детских отделений). |  |
| Приложение № 14 - Внести изменения в рекомендуемые штатные нормативы дневного стационара (отделения) психоневрологического диспансера (психиатрической больницы): |  |  | Наименование должности; Количество. 1; Медицинский психолог; 1 на 25 мест. |
| - Приложение № 15 Стандарт оснащения дневного стационара (отделения) психоневрологического диспансера - (психиатрической больницы) - П.2 секундомер | Необоснованные финансовые траты (покупка, обслуживание (поверка) в связи с наличием у специалистов личных секундомеров (телефон, часы |  | Исключить |  |
| - Приложение № 15 Стандарт оснащения дневного стационара (отделения) психоневрологического диспансера - (психиатрической больницы - П.3 Осветительные системы (боковые источники света) | Не могут являться обязательными для рабочих мест с нормальным уровнем освещенности (подтверждено специальной оценкой условий труда) |  | Исключить |  |
| - Приложение № 15 Стандарт оснащения дневного стационара (отделения) психоневрологического диспансера (психиатрической больницы) - п. 4 диктофон |  |  | Исключить |  |
| - Приложение № 15 Стандарт оснащения дневного стационара (отделения) психоневрологического диспансера - (психиатрической больницы П. 5Телевидеокомплекс с возможностью воспроизведения и записи видеоизображений, а также их демонстрации |  |  | Исключить |  |
| - Приложение № 15 Стандарт оснащения дневного стационара (отделения) психоневрологического диспансера (психиатрической больницы) п. 7 – компьютер с программным обеспечением и принтером – 3 шт. | Для медицинской сестры |  | компьютер с программным обеспечением и принтером – 5 шт. |  |
| - Приложение № 15 Стандарт оснащения дневного стационара (отделения) психоневрологического диспансера |  |  | Наименование; Кол-во, шт.. 8; Набор-укладка для оказания неотложной медицинской помощи; Согласно действующих требований. |
| - Приложение № 15 Стандарт оснащения дневного стационара (отделения)психоневрологического диспансера(психиатрической больницы) - ДОПОЛНИТЬ |  |  | Наименование; Кол-во, шт.. 1; Облучатель бактерицидный; Согласно действующих СанПиН. 2; Весы электронные; 1. 3; Ростомер; 1. 4; Сейф; 1 на врачебный кабинет. 5; Лампа настольная; 2 на врачебный кабинет. 6; Сенсорная комната; 1. 7; Мебель для релаксации, гипноза; По потребности. 8; Настольные игры в ассортименте; По потребности. 9; Наборы для творчества; По потребности. 10; Спортивный инвентарь и оборудование; По потребности. 11; Музыкальные инструменты; По потребности. 12; Мягкая мебель (диван + 2 кресла); 2 комплекта. 13; Картины (эстампы), фонтанчик, светодиодные (гелевые) лампы; По потребности. 14; Специализированное психотерапевтическое оборудование (метроном, набор для ароматерапии и др.); По потребности. -Санитарно-уборочный инвентарь, согласно действующих СанПиН. -Медицинская мебель, компьютерная техника по потребности. |
| Приложения №№ 16-18 |  |  | нуждаются к доработке, в связи с противоречивостью положения о контингенте лиц «проведение активной терапии» и «отсутствием показаний для недобровольной госпитапизации», возможности оказания медицинской помощи в условиях дневного стационара. |  |
| - Приложение № 18 Стандарт оснащения отделения интенсивного оказания психиатрической помощи п. 6 – персональный компьютер с программным обеспечением и принтером – 3 шт. | Для медицинской сестры |  | персональный компьютер с программным обеспечением и принтером – 5 шт. ДОБАВИТЬ: п. 8 – весы, ростомер, сантиметр. п. 9 - осветительные системы (боковые источники света) – 3-4 шт. |  |
| - Приложение № 18 Стандарт оснащения отделения интенсивного оказания психиатрической помощи - П. 2 Секундомер | Необоснованные финансовые траты (покупка, обслуживание (поверка) в связи с наличием у специалистов личных секундомеров (телефон, часы) |  | Исключить |  |
| - Приложение № 21 Стандарт оснащения медико-реабилитационного отделения |  |  | Наименование; Кол-во, шт.. 1; Облучатель бактерицидный; Согласно действующих СанПиН. 2; Весы электронные; 1. -у 5; Ростомер; 1. 4; Сейф; 1 на врачебный кабинет. 5; Лампа настольная; 2 на врачебный кабинет. 6; Сенсорная комната; 1. 7; Мебель для релаксации, гипноза; По потребности. 8; Настольные игры в ассортименте; По потребности. 9; Наборы для творчества; По потребности. 10; Спортивный инвентарь и оборудование; По потребности. 11; Музыкальные инструменты; По потребности. 12; Мягкая мебель (диван + 2 кресла); 2 комплекта. 13; Картины (эстампы), фонтанчик, светодиодные (гелевые) лампы; По потребности. 14; Специализированное психотерапевтическое оборудование (метроном, набор для ароматерапии и др.); По потребности. -Санитарно-уборочный инвентарь, согласно действующих СанПиН. -Медицинская мебель, компьютерная техника по потребности. |
| - Приложение № 21 Стандарт оснащения медико-реабилитационного отделения п. 2 Телевидеокомплекс с возможностью воспроизведения и записи видеоизображений, а также их демонстрации | Необоснованные финансовые траты |  | исключить |  |
| - Приложение № 21 Стандарт оснащения медико-реабилитационного отделения п. 4 – персональный компьютер с программным обеспечением и принтером – 3 шт. | Для медицинской сестры |  | компьютер с программным обеспечением и принтером – 5 шт. |  |
| - Приложение № 21 Стандарт оснащения медико-реабилитационного отделения Дополнить | Необходим набор-укладка для оказания неотложной медицинской помощи в количестве 1 штуки |  | Укомплектовать набором-укладкой для оказания неотложной медицинской помощи в количестве 1 штуки |  |
| - Приложение №22 - отделение медико-психосоциальной работы |  |  | Учитывая, что отделение медико-психосоциальной работы в амбулаторных условиях является структурным подразделением психоневрологического диспансера или диспансерного отделения психиатрической больницы необходимо четко определить цели работы отделения и контингент пациентов, в частности «бездомных или относящихся к группе риска бездомности или риска помещения в психоневрологический диспансер (опекаемые престарелыми родственниками). |  |
| - Приложение №24 Стандарт оснащения отделения медико-психосоциальной работы в амбулаторных условиях П.1 Диктофон | Необоснованные финансовые траты |  | Исключить |  |
| - Приложение №24 Стандарт - оснащения отделения медико-психосоциальной работы в амбулаторных условиях - П.2 Телевидеокомплекс с возможностью воспроизведения и записи видеоизображений, а также их демонстрации | Необоснованные финансовые траты |  | Исключить |  |
| - Приложение №24 Стандарт - оснащения отделения медико-психосоциальной работы в амбулаторных условиях - П.2 Персональный компьютер -3 | в зависимости от числа рабочих мест |  | по потребности, но не менее 1 |  |
| - Приложение №24 Стандарт - оснащения отделения медико-психосоциальной работы в амбулаторных условиях |  |  | - Табель оснащения формируется с учетом целей работы отделения - дополнительно включить: Наименование; Кол-во, шт.. L; Система видео- и аудионаблюдения; 1. |
| П р и л о ж е и и е № 26 - Внести изменения в рекомендуемые штатные нормативы лечебно- производственных (трудовых) мастерских психоневрологического диспансера (психиатрической больницы |  |  | Наименование должности; Количество. 1; Директор; 1. 2; Санитар; 1 на 25 мест. 3; Инструктор по трудовой терапии; 1 на 1 0 мест. 4; Мастер по профилю производства (швея, слесарь, обувщик и др.); 1 на цех. |
| Приложение № 27 Стандарт оснащения лечебно-производственных (трудовых) мастерских психоневрологического диспансера (психиатрической больницы) Секундомер | Необоснованные финансовые траты (покупка, обслуживание (поверка) в связи с наличием у специалистов личных секундомеров (телефон, часы) |  | Исключить |  |
| Приложение № 27 Стандарт оснащения лечебно-производственных (трудовых) мастерских психоневрологического диспансера (психиатрической больницы) |  |  | Наименование; Кол-во, шт.. 1; Система видео- и аудионаблюдения; 1 на цех, коридор и др. помещения. 2; Укладка для оказания неотложной медицинской помощи; Согласно действующим требованиям. 3.; Промышленное и производственное оборудование; Согласно профилю. - Санитарно-уборочный инвентарь, согласно действующих СанПиН. - Медицинская мебель по потребности. |
| Приложение № 28 Правила организации деятельности психиатрической больницы П.7 |  |  | исключить из п. 7 подразделения «Диктофонный центр, вычислительный центр» в связи с архаичностью, утратой эффективности использования; |  |
| Приложение № 28 Правила организации деятельности психиатрической больницы П.7 |  |  | дополнить перечень следующими подразделениями: - кабинет медицинской статистики; - отделы (кабинеты) внутреннего анализа качества; - юридический отдел; - медико-социальный отдел; - архив (медицинский, производственный); -санитарно-эпидемиологический отдел с кабинетом медицинской профилактики; - организационно-методический отдел; - канцелярия; - отдел кадров; - бухгалтерия; - планово-экономический отдел; - отдел АСУ; - технический отдел; - подсобное хозяйство; - включить вспециализированные кабинеты дерматовенерологический кабинет. |  |
| Приложение № 29 Внести изменения в рекомендуемые штатные нормативы психиатрической больницы: п.З Должности иных работников: |  |  | Наименование должности; Количество. 1; Врач психиатр; 1 на 25 коек. 2; Врач хирург; 1 на 500 коек. з; Врач педиатр; 1 на 50 коек. 4; Врач невролог; 1 на 250 коек. 5; Врач дерматолог; 1 на 500 коек. 6; Врач клинический фармаколог; 1 на 500 коек. 7; Медицинский психолог; 1 на 50 коек. 8; Юрисконсульт; 1 должность на 200 коек. Исключить из перечня штатных нормативов должность воспитателя, в связи с необходимостью лицензирования образовательной деятельности и возможностью предоставления образования на основе договорной системы. |
| - Приложение № 30 Стандарт оснащения психиатрической больницы |  |  | Наименование; Изменения; Обоснование рекомендуемых изменений. Электроэнцефалограф; в зависимости от нагрузки, но не менее 1 или *; количество оборудования зависит от среднего числа лиц, обращающихся за психиатрической помощью, коечного фонда, числа лиц, нуждающихся в данном исследовании в соответствии со стандартами. Эхоэнцефалограф; в зависимости от нагрузки, но не менее 1 или *; количество оборудования зависит от среднего числа лиц, обращающихся за психиатрической помощью, коечного фонда, числа лиц, нуждающихся в данном исследовании в соответствии со стандартами. Реоэнцефалограф; в зависимости от нагрузки, но не менее 1 или *; количество оборудования зависит от среднего числа лиц, обращающихся за психиатрической помощью, коечного фонда, числа лиц, нуждающихся в данном исследовании в соответствии со стандартами. Компьютерный томограф; по потребности или *; зависит от числа лиц, обращающихся за психиатрической помощью, нуждающихся в данном исследовании в соответствии со стандартами. Магнитно-резонансный томограф; по потребности или *; зависит от числа лиц, обращающихся за психиатрической помощью, нуждающихся в данном исследовании в соответствии со стандартами. Допплеровский прибор; по потребности; отсутствует в стандартах; необходим при наличии сопутствующих заболеваний. Аппарат для электросудорожной терапии; по потребностино не менее 1 при наличии ПИТ (ОРИТ); проведение ЭСТ осуществляется в ПИТ (ОРИТ). Аппарат искусственного дыхания портативный; по потребностино не менее 1 при наличии ПИТ (ОРИТ); осуществляется медицинским персоналом ПИТ (ОРИТ). Рентгендиагностический комплекс на 2 рабочих места; 1 или *; зависит от наличия/отсутствия рентгенологического кабинета (отделения). Примечания: ( * ) – при наличии договора на оказание услуги Необходимо добавить оборудование, которое отсутствует в Порядках оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, регламентированных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 1.Электрокардиограф - по потребности, но не менее 1 - количество оборудования зависит от среднего числа лиц, обращающихся за психиатрической помощью, коечного фонда, числа лиц, нуждающихся в данном исследовании в соответствии со стандартами. 2.Электрокардиограф портативный - по потребности, но не менее - количество оборудования зависит от среднего числа лиц, обращающихся за психиатрической помощью, коечного фонда, числа лиц, нуждающихся в данном исследовании в соответствии со стандартами. |
| - Приложение № 30 Стандарт оснащения психиатрической больницы дополнить перечень медицинского оборудования больницы |  |  | п/п; Наименование; Кол-во, шт.. 1; Цифровой флюорограф; 1 на 500 коек. 2; Аппарат УЗИ; 1 на 250 коек. 3; Аппарат HBJ1; 1 на 6 реанимационных коек, 1 на 50 фтизиатрических коек. 4; Электрокардиограф портативный; 1 на 250 коек. 5; Электрокардиограф стационарный; 2 на 500 коек. 6; Компьютерный томограф; Для клиник федеральных научно- исследовательских учреждений, медицинских организаций регионального уровня. 7; Магнитно-резонансный томограф; Для клиник федеральных научно- исследовательских учреждений, медицинских организаций регионального уровня. 8; Бактерицидный облучатель; Согласно действующих СанПиН. 9; Весы электронные; По потребности. 10; Ростомер; По потребности. • Санитарно-уборочный инвентарь, согласно действующих СанПиН. - Медицинская мебель, компьютерная техника по потребности. - Специализированные отделения и кабинеты оснащаются медицинской мебелью и медицинским оборудованием согласно Порядков оказания соответствующей специализированной медицинской помощи. |
| - Приложение № 30 - Стандарты оснащения клинико-диагностических лабораторий психиатрической больницы |  |  |  |  |
| 1.Дистиллятор | различная коечная мощность стационаров, наличие собственной лаборатории | по потребности |  |  |
| 2. Холодильник | различная коечная мощность стационаров, наличие собственной лаборатории | по потребности |  |  |
| 3. Приспособление для фиксации окраски мазков на предметном стекле полуавтоматический | данная функция есть в гематологическом анализаторе | по потребности |  |  |
| 4.Центрифуга лабораторная | различная коечная мощность стационаров, наличие собственной лаборатории | по потребности |  |  |
| 5 Комплект-укладка для транспортировки биожидкостей | различная коечная мощность стационаров, наличие собственной лаборатории | по потребности |  |  |
| 6. Планшеты для исследования микроагглютинации или серологические пробирки | Не используется, так как исследования проводятся на тест-полосках или ИФА | Исключить |  |  |
| 7.Дозаторы механические или электронные | различная коечная мощность стационаров, наличие собственной лаборатории | по потребности |  |  |
| 8. Баня водяная | функция термостатирования встроена в б/х анализатор | по потребности |  |  |
| 9 Встряхиватель пробирок | наличие собственной лаборатории | Исключить |  |  |
| 10 Компьютеры персональные с принтером | различная коечная мощность стационаров, наличие собственной лаборатории | по потребности |  |  |
| 11.Программа для компьютеров для выполнения внутрилабораторного контроля качества лабораторных исследований | в случае, если не проводится оценка внешней оценки качества | по потребности |  |  |
| 12.Программа для компьютеров для формирования лабораторной информационной системы | наличие собственной лаборатории | по потребности |  |  |
| 13.Анализатор автоматический для исследования физико-химических свойств мочи на диагностических тест-полосках | различная коечная мощность стационаров, наличие собственной лаборатории | по потребности |  |  |
| 14. Анализатор общего белка в моче | различная коечная мощность стационаров, наличие собственной лаборатории | Исключить |  |  |
| 15 Микроскоп бинокулярный, в том числе с объективом масляной иммерсии и встроенной осветительной системой | различная коечная мощность стационаров, наличие собственной лаборатории | по потребности |  |  |
| 16 Анализатор гематологический с дифференцировкой лейкоцитов | различная коечная мощность стационаров, наличие собственной лаборатории | Исключить |  |  |
| 17 Гемоглобинометр фотометрический | различная коечная мощность стационаров, наличие собственной лаборатории | Исключить |  |  |
| 18 Миксер гематологический, или ротационный переме- шиватель. | при наличии гематологического анализатора | Исключить |  |  |
| 19. Прибор для определения скорости оседания эритроцитов (в комплекте) | Нет необходимости, так как все исследования СОЭ проводятся в пробирках со штативами по унифицированному методу Вестергрена, а для СОЭ-метра идут строго определенные пробирки | Исключить |  |  |
| 20 Цитометр (цтофлюориметр) проточный | нет в Стандартах | Исключить |  |  |
| 21.Анализатор биохимический автоматический | различная коечная мощность стационаров, наличие собственной лаборатории | по потребности |  |  |
| 22. Анализатор гликогемоглобина | Нет необходимости, так как биохимический анализатор выполняет эти исследования | Исключить |  |  |
| 23. Иммунохимический анализатор (в комплекте) | Необоснованные финансовые траты, так данный аппарат дорогостоящий и используется для крайне редких исследований. | Исключить |  |  |
| 24. Анализатор pH и газов крови полуавтоматический | Нет необходимости, так как используется в реанимации. | Исключить |  |  |
| 26. Анализатор электролитного состава ионоселективный |  | Исключить |  |  |
| 25 Анализатор фотометрический иммуноферментный для анализа в планшетах | различная коечная мощность стационаров, наличие собственной лаборатории | по потребности |  |  |
| 26 Анализатор электролитного состава ионоселективный | можно проводить на других видах офорудования | по потребности |  |  |
| 27. Анализатор фотометрический иммуноферментный для анализа в пробирках | Нет необходимости, так как дублирует п. 25 Анализатор фотометрический иммуноферментный для анализа в планшетах. | Исключить |  |  |
| 28 Комплект оборудования для иммуноферментного анализа на планшетах | различная коечная мощность, наличие собственной лаборатории | по потребности |  |  |
| 29. Система клинического электрофореза | Нет необходимости, метод разделения белков на фракции. Система клинического электрофореза | Исключить |  |  |
| 30. Денситометр для системы клинического электрофореза | Нет необходимости, исследования костной ткани. | Исключить |  |  |
| 31. Глюкометр для определения глюкозы в цельной крови при анализе по месту лечения. | Нет необходимости, так как биохимический анализатор выполняет эти исследования | Исключить |  |  |
| 32. Оксиметр автоматический | Нет необходимости, исследование концентрации кислорода в капиллярах. | Исключить |  |  |
| 33. Осмометр | Нет необходимости, предназначен для измерения общей концентрации осмотически активных веществ в биологических жидкостях (кровь, моча, ликвор и др.) и водных растворах. | Исключить |  |  |
| 34. Спектрофотометр | Нет необходимости, достаточно биохимического анализатора. | Исключить |  |  |
| 35. Флуориметр | Нет необходимости, использование совместно с методом люминисценции | Исключить |  |  |
| 36. Анализатор агрегации тромбоцитов | Нет необходимости, дублирует п. 37 Анализатор коагулологический. | Исключить |  |  |
| 37 Анализатор коагулологический |  | Исключить |  |  |
| 38. Коагулометр многоканальный автоматический | Нет необходимости, дублирует п. 37 Анализатор коагулологический. | Исключить |  |  |
| 39. Тромбоэластограф | Нет необходимости, дублирует п. 37 Анализатор коагулологический. | Исключить |  |  |
| 40. Комплект оборудования для определения Д-димера в плазме | Нет необходимости, анализатор гемостаза выполняет это исследование. | Исключить |  |  |
| 41. Анализатор портативный для экспресс-определения коагулологических аналитов | Нет необходимости, дублирует п. 37 Анализатор коагулологический. | Исключить |  |  |
| 43. Анализатор глюкозы в крови | Нет необходимости, достаточно биохимического анализатора | Исключить |  |  |
| 44.Анализатор мочи в комплекте с диагностическими тест-полосками | различная коечная мощность, наличие собственной лаборатории | по потребности |  |  |
| 45. Анализатор pH и газов крови | Нет необходимости, так как используется в реанимации. | Исключить |  |  |
| 46. Анализаторы электролитного состава ионоселективный, с литиевым электродом | Нет необходимости, так как биохимический анализатор выполняет эти исследования | Исключить |  |  |
| 47. Гемоглобинометр | Нет необходимости, так как гематологический анализатор выполняет этот вид исследований | Исключить |  |  |
| 48. Фотометр для биохимических исследований | Нет необходимости, так как биохимический анализатор выполняет эти исследования. | Исключить |  |  |
| 49. Центрифуга гематокритная в комплекте с гематокритными капиллярами | Нет необходимости, так как гематологический анализатор выполняет этот вид исследований | Исключить |  |  |
|  |  | • При наличии отделения реанимационной терапии и развертывания экспресс-лаборатории - сохранить в стандартах оснащения: Наименование; Кол-во, шт.. 1; Анализатор рН и газов крови полуавтоматический; 1. 2; Тромбоэластограф; 1. 3; Анализатор портативный для экспресс-определения коагулологических аналитов; 1. 4; Анализатор рН и газов крови; 1. - При необходимости в психиатрической больнице (психоневрологическом диспансере) разворачивается и оснащается бактериологический отдел согласно действующим положениям по стандартам оснащения лаборатории (приказ МЗ РФ от 1997 г. № 380). - Оснащение лабораторной мебелью, изделиями медицинского назначения осуществляется по потребности, санитарно-уборочным инвентарем согласно действующим СанПиН. |
| - Приложение № 30 Стандарт оснащения физиотерапевтического отделения психиатрической больницы |  |  |  |  |
| Аппарат для гальванизации и электрофореза с набором электродов | различная коечная мощность стационаров |  |  | в зависимости от нагрузки, но не менее 1 |
| Аппарат для лечения диадинамическими токами | нет в стандартах |  |  | по потребности |
| Аппарат для терапии синусоидальными модулированными токами | нет в стандартах |  |  | по потребности |
| Аппарат интерференцтерапии | нет в стандартах |  |  | по потребности |
| Аппарат флюктуоризации | нет в стандартах |  |  | по потребности |
| Аппараты комплексной электротерапии импульсными токами | нет в стандартах |  |  | по потребности |
| Аппарат для электродиагностики и электростимуляции | нет в стандартах |  |  | по потребности |
| Аппарат для трансцеребральной импульсной электротерапии | различная коечная мощность стационаров |  |  | в зависимости от нагрузки, но не менее 1 |
| Аппарат чрескожной электронейростимуляции | нет в стандартах |  |  | по потребности |
| Аппарат местной дарсонвализации стационарный | различная коечная мощность стационаров |  |  | в зависимости от нагрузки, но не менее 1 |
| Аппарат местной дарсонвализации портативный | различная коечная мощность стационаров |  |  | в зависимости от нагрузки, но не менее 1 |
| Аппарат ультратонотерапии стационарный | нет в стандартах |  |  | по потребности |
| Аппарат ультратонотерапии портативный | нет в стандартах |  |  | по потребности |
| Аппарат магнитотерапии стационарный | различная коечная мощность стационаров |  |  | в зависимости от нагрузки, но не менее 1 |
| Аппарат магнитотерапии портативный | различная коечная мощность стационаров |  |  | в зависимости от нагрузки, но не менее 1 |
| Аппарат для ультравысокочастотной терапии стационарный | различная коечная мощность стационаров |  |  | в зависимости от нагрузки, но не менее 1 |
| Аппарат для ультравысокочастотной терапии портативный переносной | различная коечная мощность стационаров |  |  | в зависимости от нагрузки, но не менее 1 |
| Аппарат высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии) | нет в стандартах |  |  | по потребности |
| Аппарат для сверхвысокочастотной терапии или аппарат для терапии сантиметровыми волнами портативный | нет в стандартах |  |  | по потребности |
| Аппарат для терапии дециметровыми волнами | нет в стандартах |  |  | по потребности |
| Аппарат ультразвуковой терапевтический | нет в стандартах |  |  | по потребности |
| Аппарат лазерной терапии с набором излучателей и световодов | нет в стандартах |  |  | по потребности |
| Аппарат для локальных ультрафиолетовых облучений | нет в стандартах |  |  | по потребности |
| Аппарат для общих ультрафиолетовых облучений | нет в стандартах |  |  | по потребности |
| Облучатель бактерицидный передвижной | нет в стандартах |  |  | по потребности |
| Аппарат светотерапии, фотохромотерапии | нет в стандартах |  |  | по потребности |
| Аппарат инфракрасной терапии | нет в стандартах |  |  | по потребности |
| Ингалятор ультразвуковой | нет в стандартах |  |  | по потребности |
| Стол массажный | массажа нет в стандартах |  |  | по потребности на каждую массажную кабину |
| П.59 Парафинонагреватель | - |  |  | По требованию |
| П.60 Кюветы для парафинолечения | - |  |  | По требованию |
| Необходим электростимулятор транскраниальный «Трансаир – 4» |  |  |  | Укомплектовать в количестве 1-2 |
| Необходим аппарат КВЧ терапии |  |  |  | По требованию |
| Необходима приставка цветоритм с блоком питания |  |  |  | Укомплектовать в количестве 2 |
| Необходим аппарат трансцеребральной магнитотерапии «Транскранио» |  |  |  | Укомплектовать в количестве 1-2 |
| Необходим аппарат магнитотерапиевтический импульсный АЛИМП |  |  |  | Укомплектовать в количестве 1 |
| Необходим аппарат магнитотерапиевтический импульсным бегущим магнитным полем «АЛМАГ – 02» |  |  |  | Укомплектовать в количестве 2 |
| Приложение № 32 Внести изменения в рекомендуемые штатные нормативы психотерапевтического отделения: |  |  |  | Наименование должности; Количество. 1; Старшая медицинская сестра; 1. Санитарка(буфетчица); 1 должность на 30 коек. J; Процедурная медицинская сестра; 1. Исключить из штатных нормативов следующие должности: Наименование должности; Количество. 1; Специалист по социальной работе; 1 должность на 30 коек. -1; Социальный работник; 1 должность на 1 5 коек. |
| Приложение № 33 Стандарт оснащения психотерапевтического отделенияп. 3 - осветительные системы (боковые источники света) –6-9 шт. |  |  |  | исключить |
| Приложение № 33 Стандарт оснащения психотерапевтического отделения П.Диктофон |  |  |  | исключить |
| Приложение № 33 Стандарт оснащения психотерапевтического отделения П.5 Телевидеокомплекс с возможностью воспроизведения и записи видеоизображений, а также их демонстрации |  |  |  | исключить |
| Приложение № 33 Стандарт оснащения психотерапевтического отделения дополнить стандарт оснащения психотерапевтического отделения (дополнительно к оснащению психиатрических больниц): |  |  |  | Наименование; Кол-во, шт.. 1; Облучатель бактерицидный; Согласно действующих САНПиН. 2; Весы электронные; 1. 3; Ростомер; 1. 4; Сейф; 1 на врачебный кабинет. 5; Лампа настольная; 2 на врачебный кабинет. 6; Сенсорная комната; 1. 7; Мебель для релаксации, гипноза; По потребности. 8; Настольные игры в ассортименте; По потребности. 9; Наборы для творчества; По потребности. 10; Спортивный инвентарь и оборудование; По потребности. 11; Музыкальные инструменты; По потребности. 12; Мягкая мебель (диван + 2 кресла); По потребности. 13; Картины (эстампы), фонтанчик, светодиодные ([елевые) лампы; По потребности. 14; Специализированное психотерапевтическое оборудование (метроном, набор для ароматерапии и др.); По потребности. 15; Система аудио- и видеонаблюдения; По потребности. - Санитарно-уборочный инвентарь, согласно действующих СанПиН. - Медицинская мебель, компьютерная техника по потребности. |
| Приложение № 33 Стандарт оснащения психотерапевтического отделения | Необходим набор-укладка для оказания неотложной медицинской помощи в количестве 1 штуки |  |  | Укомплектовать набором-укладкой для оказания неотложной медицинской помощи в количестве 1 штуки |
| Приложение №35 Дополнить рекомендуемые штатные нормативы медико- реабилитационного отделения психиатрической больницы |  |  |  | 1; Инструктор по лечебной физкультуре; 1 должность на 25 коек. |
| - Приложение № 36 Стандарт оснащения медико-реабилитационного отделения психиатрической больницы П.1 Диктофон |  |  |  | Исключить |
| - Приложение № 36 Стандарт оснащения медико-реабилитационного отделения психиатрической больницы - П.2 Телевидеокомплекс с возможностью воспроизведения и записи видеоизображений, а также их демонстрации |  |  |  | Исключить |
| - Приложение № 39 - дополнить Стандарт оснащения медико-реабилитационного отделения для формирования навыков самостоятельного проживания у пациентов, утративших социальные связи: |  |  |  | Наименование; Кол-во, шт.. 1; Облучатель бактерицидный; Согласно действующих СанПиН. 2; Весы электронные; 1. 3; Ростомер; 1. 4; Сейф; 1 на врачебный кабинет. 5; Лампа настольная; 2 на врачебный кабинет. 6; Сенсорная комната; 1. 7; Мебель для релаксации, гипноза; По потребности. 8; 11астольные игры в ассортименте; По потребности. 9; Наборы для творчества; По потребности. 10; Спортивный инвентарь и оборудование; По потребности. 11; Музыкальные инструменты; По потребности. 12; Мягкая мебель (диван + 2 кресла); По потребности. 13; Картины (эстампы), фонтанчик, светодиодные (гелевые) лампы; По потребности. -Санитарно-уборочный инвентарь, согласно действующих СанПиН. -Медицинская мебель, компьютерная техника по потребности |
| - Приложение № 42 - Дополнить Стандарт оснащения отделения «Телефон доверия»: |  |  |  | Наименование; Кол-во, шт.. 1; Облучател ь бактерицидн ый; Согласно действующих СанПиН. 2; Средства компьютерной связи; 1 на врачебный круглосуточный пост. 3; Комплекс психологических методик; 1 на врачебный. для оказания экстренной; круглосуточный пост. психологической помощи. 4; Лампа настольная; 1 на врачебный пост. 5; Зеркало настенное; 1 на врачебный пост. - Санитарно-уборочный инвентарь, согласно действующих СанПиН. - Медицинская мебель по потребности. |
| - Приложение №44 - Дополнить штатные нормативы кабинета медико-социально-психологической помощи |  |  |  | Врач -психотерапевт; 1 должность на 100тыс населения. |
| Приложение № 45 Дополнить Стандарт оснащения отделения №Кабинет медико-социально- психологической помощи»: |  |  |  | Наименование; Кол-во, шт.. 1 2; Облучатель бактерицидный; Согласно действующих СанПиН. Весы электронные; 1. 1 j; Ростомер; 1. 4; Сейф; 1 на врачебный кабинет. 5; Лампа настольная; 2 на врачебный кабинет. 7; Мебель для релаксации, гипноза; По потребности. 13; Картины (эстампы), фонтанчик, светодиодные (гелевые) лампы; По потребности. 14; Специализированное психотерапевтическое оборудование (метроном, набор для ароматерапии и др.); По потребности. 15; Система аудио- и видеонаблюдения. - Санитарно-уборочный инвентарь, согласно действующих СанПиН. - Медицинская мебель по потребности. |
| Правила организации деятельности отделения интенсивного оказания психиатрической помощи Приложение № 16 п.2 дополнить | Обоснование: Приложение № 7 «Положение о дневном стационаре для психически больных» к Приказу Минздрава СССР от 21.03.1988г. № 255 |  |  | Медицинская помощь оказывается отделением в условиях дневного стационара и пациенты пользуются двухразовым питанием в день |
| Правила организации деятельности медико-реабилитационного отделения Приложение № 19 п.2 дополнить | Обоснование: Приложение № 7 «Положение о дневном стационаре для психически больных» к Приказу Минздрава СССР от 21.03.1988г. № 255 |  |  | Медицинская помощь оказывается отделением в условиях дневного стационара и пациенты пользуются двухразовым питанием в день |

Общие замечания:

I   Предлагаемое изложение п.6 противоречит Закону РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Согласно Закона «установление диагноза психического заболевания, принятие решения об оказании психиатрической помощи в недобровольном порядке либо дача заключения для рассмотрения этого вопроса являются исключительным правом врача-психиатра или комиссии врачей-психиатров» (статья 20, п. 2).

По мнению экспертов НМП, действующий Порядок оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.05.2012№566н (далее Порядок) требует тщательной доработки, как по концептуальным вопросам, так и по частным моментам:

- Семь из представленных в Порядке структурных подразделений имеют реабилитационную направленность, в то время как Порядком не предусмотрено создание при психиатрических больницах в действительности необходимых и фактически функционирующих подразделений (первого психотического эпизода, принудительного лечения общего и специализированного типа, психосоматического, геронтопсихиатрического, фтизиопсихиатрического отделений, а так же отделения (палаты) интенсивной терапии).

- Некоторое оборудование, включенное в стандарты представляется устаревшим и не соответствующим современным реалиям, например, «телевидеокомплекс с возможностью воспроизведения и записи видеоизображений, а также их демонстрации». Требует уточнения в стандартах оснащения оборудованием какими именно «Экспериментально-психологическими методиками» должны быть оборудованы кабинеты и в каком количестве (число 15 представляется явно избыточным).

  - В Порядке отсутствуют штаты (сексолог, психиатр-нарколог, анестезиолог-реаниматолог, генетик, эндокринолог, и т.д.), оборудование (к примеру, анализаторы концентрации препаратов в плазме крови), необходимые для исполнения Стандартов оказания медицинской помощи при психических расстройствах. В связи с этим необходимо внести изменения в Порядок.

  - Порядком определены Стандарты оснащения оборудованием, как психиатрической больницы, так и отдельных ее подразделений, включая клинико- диагностическую лабораторию.

Стандарт оснащения клинико-диагностической лаборатории психиатрической больницы представляется явно избыточным:

3.1. Ряд диагностического оборудования, имеющийся в психиатрических больницах (закупленное до утверждения Порядков и находящееся рабочем состоянии), не предусмотрен Порядком по формальным критериям (к примеру, анализаторы автоматические вместо полуавтоматических и наоборот). Предлагаем предусмотреть выбор медицинской организацией автоматических или полуавтоматических анализаторов в зависимости от объема проводимых в больнице исследований.

    - Часть оборудования предназначена для проведения одних и тех же исследований (примеры: коагулятор многоканальный автоматический и анализатор портативный для экспресс-определения коагулологических анализов; анализатор автоматический для исследования физико-технических свойств мочи на диагностических тест- полосках и анализатор мочи в комплекте с диагностическими тест- полосками; гемоглобинометр фотометрический и гемоглобинометр и др.). Предлагаем пересмотреть Перечень лабораторного оборудования исключив из него аппараты, дублирующие друг друга по проводимым исследованиям.

    - Часть дорогостоящего оборудования крайне специфична и должна использоваться в специализированных медицинских организациях иного профиля, нежели психиатрического (иммунохимический анализатор - 900 ООО рублей; осмометр - 350 ООО рублей, флуориметр - 350 ООО рублей, и др.) Необходимо исключить данное оборудование из перечня.

4. Аналогичная ситуация складывается и со стандартом оснащения физиотерапевтического отделения. В условиях недостаточного финансирования психиатрических больниц, администрации проще вовсе отказаться от содержания физиотерапевтического отделения, нежели организовать отделение в соответствии со Стандартом оснащения, предусмотренным Порядком.

В целом, наиболее важной проблемой представляется рассогласование между Порядком и утвержденными Стандартами оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения.

Указанная проблема может быть продемонстрирована на примере БУЗ и СПЭ УР «РКПБ МЗ УР» г. Ижевска:

По разделу «Стандарт оснащения психиатрической больницы» БУЗ и СПЭ УР «РКПБ МЗ УР» соответствует Порядку на 100%

По разделу «Стандарт оснащения физиотерапевтического отделения психиатрической больницы» БУЗ и СПЭ УР «РКПБ МЗ УР» соответствует Порядку на 89%. В больнице отсутствуют следующая аппаратура: аппарат интерференцтерапии, аппарат флюктуоризации, аппарат для электродиагностики и электростимуляции, аппарат ультратонотерапии стационарный, аппарат ультратонотерапии портативный, аппарат высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии), парафино- нагреватель, кюветы для парафинолечения.

Однако, Стандартами оказания медицинской помощи при психических расстройствах не предусмотрена ни одна из физиопроцедур, выполняемых с использованием указанной аппаратуры. Таким образом, отсутствие данной аппаратуры не влияет на исполнение Стандартов и позволяет проводить предусмотренные Стандартами процедуры в 100% случаев.

По разделу «Стандарты оснащения клинико-диагностических лабораторий психиатрической больницы» БУЗ и СПЭ УР «РКПБ МЗ УР» соответствует Порядку на 35%. Однако, имеющееся в больнице оборудование позволяет выполнять исследования, предусмотренные Стандартами в 67% случаев. Ряд аппаратов предназначен для выполнения исследований, не предусмотренных Стандартами оказания медицинской помощи при психических расстройствах (денситометрия, осмометрия, флуориметрия, анализ рН и газов крови, тромбоэластография, определение уровня гликозилированного гемоглобина и др.) .

За исключением данных исследований БУЗ и СПЭ УР «РКПБ МЗ УР» обеспечивает исполнение Стандартов на 90%.

Проведенный анализ соответствия психиатрических медицинских организаций республики стандартам оснащения, предусмотренных Порядком, представлен в таблице 1.

Таблица 1

| Анализ соответствия психиатрических медицинских организаций Удмуртской Республики стандартам оснащения, предусмотренных Порядком оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, утвержденным Приказом МЗ и CP РФ №566н от 17.05.2012 | РКПБ | 1 РПБ | 2 РПБ | 3 РПБ | Глазовский. пнд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % соответствия | % соответствия | % соответствия | % соответствия | % соответствия |
| Стандарт оснащения больницы | 100% | 25% | 17% | 25% | 33% |
| Стандарт оснащения физиоотделения | 68% | 58% | нет | 45% | нет |
| Стандарт оснащения клинической лаборатории | 29% | 14% | 18% | 16% | нет |
| Стандарт оснащения дневного стационара | 22% | нет | нет | нет | 100% |

Для оснащения оборудованием психиатрической службы Удмуртии в соответствии с Порядком необходимо около 60 млн. рублей. Следует отметить, что практически все оборудование, имеющиеся в больницах на сегодняшний день выработало свой ресурс, так как на протяжении многих лет финансирования на приобретение нового не предусматривалось.

В приложении к письму приводим наши предложения по внесению изменений в Порядок оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ №566н от 17.05.2012г.

II С вступлением в силу Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», к медицинским организациям предъявляются жесткие требования по обеспечению качества предоставления медицинских услуг, в объеме и на условиях, соответствующих утвержденным медицинским стандартам и порядкам оказания медицинской помощи по профилям, а также обеспечения эффективности и рациональности использования финансовых средств.

В связи с этим, назрел вопрос о соответствии существующей нормативной базы в области оказания психиатрической помощи с требованиями вышеуказанного Федерального закона.

К сожалению, приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 566н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения» (далее Порядок), в настоящей редакции не отвечает современным требованиям оказания психиатрической помощи населению Российской Федерации, как в части штатных нормативов психиатрических учреждений, так и в части оснащения медицинским, реабилитационным, информационным оборудованием и медицинской мебелью.   Например, вызывает недоумение наличие в стандарте оснащения кабинета участкового врача-психиатра или медико-реабилитационного отделения секундомера. Допущены неточности и опечатки, в приложении №2 п.1 «Штатные нормативы психоневрологического диспансера, не имеющего в своей структуре стационарного подразделения», расчет врачей ведется на койки № п/п 16, 17, 18. 19 и т.д.

Утвержденные нормативы не обеспечивают системного подхода к организации психиатрической помощи с использованием существующих законодательных актов (например, по лицензированию учреждений здравоохранения и санитарному законодательству), не обеспечивают качества оказания психиатрической помощи. Некорректно, без учета современных требований представлены расчеты штатных нормативов должностей врачей-психиатров, врачей детских психиатров, врачей-неврологов, медицинских психологов, медицинских регистраторов, социальных работников, юристов. Нормативы приказов двадцатилетней давности (Приказ № 27 от 13.02.1995 г.) перешли практически без изменений в утвержденный Порядок, в ходе практической работы данные нормативы не позволяют обеспечить соблюдение всех норм Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», полноценное оказание психиатрической помощи, включая бригадные формы.

Не учтены в утвержденных штатных нормативах должности врачей- специалистов, традиционно работающих в психиатрических стационарах, например врач-реаниматолог, врач-дерматолог, врач-хирург и т. д., нет структурных подразделений, необходимых для работы психиатрических учреждений, таких как амбулаторное отделение судебно-психиатрической экспертизы, реанимационное отделение, кабинет медицинской статистики и т.д., а некоторые структуры просто морально устарели («Диктофонный центр и вычислительный центр»).

Ввиду того, что лицензирование учреждения по тем или иным видам медицинской помощи проводится строго по утвержденным порядкам, необходимо утверждение штатного расписания и табелей оснащения отделений психиатрических учреждений, оказывающих помимо психиатрической иные виды медицинской помощи: инфекционное, противотуберкулезное, реанимационное, соматопсихиатрическое, отделение первичного психотического эпизода (клиническое).

Было бы целесообразно разделение психиатрических учреждений на уровни, например: 1 уровень - психиатрические отделения в общесоматических или центральных районных больницах, II уровень - городские психиатрические больницы и психоневрологические диспансеры, III уровень - республиканские или краевые больницы, IV уровень - федеральные центры. В зависимости от >ровня, в Порядке определять «наполнение» штатных расписаний и табелей оснащения

Наряду с порядком, вызывают много вопросов утверждаемые стандарты медицинской помощи при психических заболеваниях. В стандартах стационарной специализированной помощи при шизофрении, умственной отсталости и при других психических расстройствах объем лабораторных и инструментальных обследований неполный, не соответствует требованиям санитарного законодательства, а также включены малоинформативные методы исследования (РЭГ). В стандарте стационарной специализированной помощи при шизофрении в разделе диагностики не указана первичная консультация невролога, экспертное консультирование. Частота усредненного показателя экспертного консультирования 0,05 при шизофрении как со сроком лечения 60 дней, так и 365 дней недостаточна. В стандартах стационарной специализированной помощи при умственной отсталости отсутствует перечень лекарственных препаратов для медицинского применения. В указанный стандарт целесообразно также включение экспертного консультирования, немедикаментозных методов медицинской реабилитации. Усредненный показатель частоты предоставления, указание средних суточных доз, среднихкурсовых доз лекарственных препаратов ограничивает лечащего врача в выборе методик лечения. Целесообразнее указывать наименования препаратов с курсовой дозой по факту применения. В разделе немедикаментозных методов профилактики, лечения и медицинской реабилитации медицинские услуги излишне детализированы, некоторые наименования возможно объединить под одним кодом. Некоторые лекарственные препараты в стандартах не зарегистрированы для применения в Российской Федерации. В течение 2013-2017 годов специалистами Республиканской психиатрической больницы проводилась большая работа по внесению предложений по вопросам соответствия стандартов оснащения «Порядка оказания психиатрической помощи» и медицинских услуг, утвержденных федеральными стандартами по психиатрии. Предложения направлялись 6 сентября 2013 года, 7 февраля 2015 года в ФГБУ «ГНЦССП им. В.П.Сербского».