Приложение № 6 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «хирургия (комбустиология)», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___» _____________2014 г. № ____

Стандарт дополнительного оснащения медицинской организации, в структуре которой создан ожоговый центр

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат для взятия кожных трансплантатов возвратно-поступательный | не менее 2 |
| 2. | Аппарат для приготовления сетчатых кожных трансплантатов с набором пластин для перфорации | не менее 4 |
| 3. | Аппарат электрохирургический для резания мягких тканей и коагуляции мелких сосудов | 1 |
| 4. | Аппарат для ультразвуковой кавитации с набором рукояток | 1 |
| 5. | Аппарат-ушиватель мягких тканей | не менее 4 |
| 6. | Флюидизирующая кровать | не менее 2 |
| 7. | Аппарат для ультразвуковой ингаляции | не менее 4 |
| 8. | Установка обеззараживания воздуха рециркуляционного типа | не менее 3 |
| 9. | Система для обогрева пациентов в палатах (термоодеяло) | не менее 2 |
| 10. | Каталка для перевозки больных с подъемной панелью | не менее 2 |
| 11. | Душ-каталка | 1 |
| 12. | Каталка-весы | 1 |
| 13. | Аппарат для искусственной вентиляции легких (в т.ч. для детей), из них: а) среднего класса б) аппарат для неинвазивной вентиляции в) транспортный | 9 6 2 1 |
| 14. | Монитор прикроватный с расширенными функциями (частота дыхания, пульсоксиметрия, ЭКГ, неинвазивное АД, температура ) | 11 |
| 15. | Аппарат ингаляционного наркоза с блоком ИВЛ, из них среднего класса | 5 4 |
| 16. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 3 |
| 17. | Насосы для длительного энтерального питания | не менее 6 |
| 18. | Прибор для автоматического поддержания объема и режима длительных внутривенных инфузий (насос инфузионный) | не менее 6 |
| 19. | Прибор для автоматического поддержания объема и режима длительных внутривенных инфузий (дозатор шприцевой) | не менее 12 |
| 20. | Набор для интубации трахеи | 1 |
| 21. | Набор для трудной интубации, включая ларингеальную маску, ларенгиальную маску для интубации и комбинированную трубку | 1 |
| 22. | Дефибриллятор импульсный | 4 |
| 23. | Электрокардиограф | 1 |
| 24. | Электроотсос хирургический | 6 |
| 25. | Аппарат для ультрагемофильтрации* | 1 |
| 26. | Аппарат для плазмафереза* | 1 |
| 27. | Автоматический анализатор газов крови, кислотно-щелочного состояния, электоролитов, глюкозы осмолярности | 1 |
| 28. | Тромбоэластограф* | 1 |
| 29. | Онкометр* | 1 |
| 30. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 1 |

* При отсутствии в медицинской организации